**Опросный лист установки биологической очистки и обеззараживания сточных вод**

|  |
| --- |
| **Наименование объекта**  Введите наименование объекта |
| **Адрес объекта**  Введите адрес объекта |
| **Организация** Введите наименование организации  |
| **Контактное лицо** Введите ФИО и должность **Телефон** Введите телефон **E-mail**  Введите e-mail  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Вопрос** | **Ед.изм.** | **Ответ** |
| 1 | Расход сточных вод |
| - суточный  | м3/сут. |  |
| - часовой максимальный  | м3/ч |  |
| - количество пользователей  | чел. |  |
| 2 | Подводящий коллектор |
| - условный диаметр | мм |  |
| - глубина заложения | мм |  |
| 3 | Отводящий коллектор  |
| - условный диаметр | мм |  |
| - напорный/самотечный | м |  |
| - длина напорного трубопровода | м |  |
| - геометрический напор | м |  |
| 4 | Режим подачи сточных вод на очистку:[ ]  круглогодичный постоянный; [ ]  сезонный; [ ]  другое Уточните мин/макс режим |
| 5 | **Характеристика сточных вод, подаваемых на очистку** |
|  | Наименование показателя | Ед.изм. | До очистки | ПДС (расчетный,утвержденный) |
| Температура | 0С |  |  |
| pH | мг/л |  |  |
| БПКП | мг/л |  |  |
| Взвешенные вещества  | мг/л |  |  |
| Азот аммония  | мг/л |  |  |
| Азот нитратов | мг/л |  |  |
| Азот нитритов | мг/л |  |  |
| Фосфаты | мг/л |  |  |
| Нефтепродукты | мг/л |  |  |
| Жиры | мг/л |  |  |
| Железо | мг/л |  |  |
| 6 | **Инфраструктура объекта** |
|  | Параметры | Базы отдыха/отели | Рестораны, столовые, кафе | Админ. здания/смены | Больницы/ поликлиники | Школы, д/сады |
| Кол-во пользователей |  |  |  |  |  |
| Пользование постоянное |  |  |  |  |  |
| Пользование сезонное |  |  |  |  |  |
| -max кол-во чел. |  |  |  |  |  |
| -min кол-во чел. |  |  |  |  |  |
| Кол-во посетителей в сут. (общепит) |  |  |  |  |  |
| Режим проживания/работы(суточный, круглогодичный, сезонный, другое) |  |  |  |  |  |
| **Дополнительная информация** |
| Уровень автоматизации очистных сооружений (вариант размещения щита управления установки, КНС), пр. |  |
| Требования к обработке осадка: [ ]  механическое обезвоживание; [ ]  вывоз ассенизационной машиной |
| Нахождение объекта в охранных зонах |  |
| Предполагаемое место сброса очищенных сточных вод |  |
| Существующие КНС, емкости, наружные сети и т.д.  |  |
| Площадь земельного участка, отведенного под строительство очистных сооружений |  |
| Расстояние от площадки очистных сооружений до жилой застройки |  |
| Дополнительные требования |  |

*Примечание: возможно изготовление оборудования по техническому заданию заказчика.*

*Для максимально правильного подбора комплекса очистных сооружений, к опросному листу рекомендуется приложить всю имеющую информацию (проект, техническое задание, условия на сброс очищенного стока и т.д.).*

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** Дата | **ФИО и подпись** Введите вашу фамилию, имя и отчество |